## Feuil1
La Fiche technique des prestations et matériaux utilisés des projets MASKANI
| Prestation | caractéristiques
| revêtement Int sol | REVETEMENT DES SOLS EN CARREAUX GRES CERAME Les revêtements de sols en carreaux de type et dimensions suivant plan d’Architecture, de premier choix, seront posés au mortier de ciment gris. Ils seront obligatoirement de classe U3 P3 du classement U.P.E.C. Les carreaux seront réceptionnés par le Maître d’œuvre et le Maître d’Ouvrage dans leurs paquets fermés. De plus, l’entrepreneur remettra au BET l’attestation du classement UPEC délivrée par le fournisseur. Faute par l’Entrepreneur d’avoir remis cette attestation, l’Entrepreneur demeurera responsable de la qualité et de la tenue dans le temps de ces revêtements. En cas d’usure, il changera alors à ses frais tous les carreaux. Echantillon et teinte à soumettre à l'approbation de l’Architecte avant toute exécution. Ces revêtements seront exécutés comme suit: - Nettoyage parfait de la surface à revêtir (dallage, dalle, ...) - Imbibition correcte de la surface à revêtir (dallage, dalle ) - Exécution du support du revêtement, de 0,045 m. d'épaisseur minimum et plus si nécessaire pour enrober tubages électriques aux canalisations éventuels, au mortier dosé à 250 Kg de ciment CPJ 45 par mètre cube pose des carreaux au cordeau, à bain soufflant de mortier. Afin d'éviter de ternir les carreaux, le mortier refluant des joints sera nettoyer au fur et à mesure de la pose joints au ciment blanc, teintés à la demande, exécutés avant le séchage complet du mortier de pose, et au plus tard en fin de journée. Les sujétions de fourniture, pose, exécution d'arrondis de gorges, d'angles rentrants ou saillants y compris chutes, casses, etc... . Sont incluses dans le présent prix. Travaux Comprenant forme en béton, mortier de pose, joints, coupes, découpes, bords arrondis. Les carreaux devront être posés au cordeau à bain soufflant de mortier. Le mortier devra refluer dans les joints sur la moitié de l'épaisseur des carreaux au fur et à mesure du travail de pose. IL sera procédé au nettoyage du mortier qui reflue les joints afin d'éviter le ternis sage des carreaux. La couleur est au choix de l'architecte et aucune plue value pour la forme de pose ne sera tolérée. Pour les salles d'eau le revêtement est du type anti-dérapant teinté au choix de l'architecte Le coulage des joints, au ciment blanc pur, devra être fait avant séchage du mortier de pose (au moins en fin de chaque journée). Destination : de dimension 40x40 à l’intérieur des logements et espaces communes, paliers d’escaliers, buanderies et balcons sauf cuisine, SDB et toilettes. Destination : de dimension 30x60 à (cuisine + SDB + toilettes).
| revêtement Int mur | Destination : Cuisine : Hauteur : 0,60 m au-dessus paillasse, SDB hauteur 2.20 m. Fourniture et pose de carreaux grès cérame de dimensions 25*50, 1er choix type revêtement mural incorporée, ayant les caractéristiques suivantes : - 1er choix et exempts de tous défauts. - Dimensions, Aspect et couleur au choix de l’architecte, - Enduit de dressage au mortier dosé à 450 KG de ciment CM 25 pour un mètre cube de sable. La surface de cet enduit devra présenter des rugosités et des stries réalisées à la truelle pour faciliter l'adhérence du revêtement. - La pose sera du type collé. Ce revêtement sera exécuté conformément au C.P.T. y compris, nettoyage, grattage de toutes les impuretés jusqu’au support, évacuation des déchets et gravas, fourniture, dressage, pose, coupe, fourniture et pose de baguettes d’angle, joints et toutes sujétions.
| revêtement parties communes | Revêtement sol en marbre de 1er choix de 2 cm d’épaisseur conformément à l’échantillon approuvé par l’architecte. Le marbre sera posé sur forme en mortier de ciment y compris toutes sujétions. Il comprend aussi le ponçage et le lustrage pour obtenir la finition poli-brillante, angles arrondis, façon de nez de marche arrondi, raccordements, rainures anti glissant, etc... Échantillon à soumettre à l’approbation de l’architecte avant toute mise en œuvre, compris toutes sujétions d’exécution pour marches droites et balancées. y compris toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux Localisation : Halls des RDC des immeubles et pour les seuils des appartements,escaliers principaux.
| revêtement escaliers | Revêtement en Faïence 1er choix dans les cages d’escaliers sur une hauteur de 1,50 m, posés au mortier de ciment à refus sur crépis d’adossement en mortier avec gros sable, joints filants ou rompus sur la verticale, garnis au ciment blanc après la pose. Sans plus-value pour façon d’arrêt, baguette d’angle en plastique, coupes, réservations de passage de canalisation ou d ‘appareillage électrique. Dimension, calpinage et couleur au choix de l’Architecte. Destination : intérieur des cages d’escaliers hauteur moyenne de 1,50 m.
| menuiserie bois | PORTE ENTREE APPT TYPE PB (1.04X2.20) Porte pleine à lames de 40 mm d’épaisseur de 1.04 x 2,20 hors huisserie, ouvrant plein à la Française en Hêtre 1er choix avec face extérieure en lames en Hêtre de 35 mm d’épaisseur et en contreplaque en hêtre de 5 mm sur la face intérieure, de 40 mm d’épaisseur, exécutée suivant détail architecte comprenant : - Faux cadre en bois en S.R 1er choix de 30 x 100 mm - Cadre en Hêtre 1er choix de 40x100 mm - Bâti ouvrant (2 montants et traverses, en Hêtre de 100 x 40 mm) assemblés avec tenons et mortaises, 2 renforts pour mortaise. - Chambranle de 15x60 mm en Hêtre 1er choix - Parements : - Face extérieure en lames de Hêtre de 35 mm d’épaisseur assemblée par rainure et languette - face intérieure en contre-plaqué en hêtre de 5mm QUINCAILLERIE : • 8 Pattes à scellement • 4 Paumelles de 140mm. • Une serrure de sûreté à canon profilé de BRICARD ou équivalent. • Un ensemble avec béquilles des deux cotés en métal chromé • Butoir cylindrique de 30mm à vis en cuivre. • Pièce de numérotation en plastique y compris, accessoires, toutes fournitures nécessaires, pose, mise en œuvre et toutes sujétions pour le bon fonctionnement de la porte. Localisation : portes d’entrées des appartements PORTE ISOPLANE TYPE P2 (0.94 X 2.20) Ce prix rémunère la fourniture et la pose des portes isoplanes intérieures ouvrant à la française. Ces dernières seront en Hêtre 1er choix conformément aux plans et détails de l’architecte. MENUISERIE : • Faux cadre en bois en S.R 1er choix de 30 x 100 m • Cadre de 40 x 100 en Hêtre 1er choix avec feuillure de battement • Bâti de 100 x 40 mm. • Alaises en bois dur • Vantail isoplane en contre plaqué hêtre de 5 mm. Collé sur structure alvéolaire en Hêtre 1er choix. • Chambranles 50x15 cm sur les 2 faces QUINCAILLERIE : • 7 Pattes à scellement • 3 Paumelles de 140mm. • Une serrure à condamnation. • Un ensemble avec béquilles des deux côtés en métal mate. • Un butoir cylindrique de 30mm à vis. y compris accessoires, fournitures, pose et toutes sujétions. Localisation : Chambres, cuisines PORTE ISOPLANE TYPE P3 (0.84X2.20) Ce prix rémunère la fourniture et la pose des portes isoplanes intérieures ouvrant à la française. Ces dernières seront en Hêtre 1er choix conformément aux plans et détails de l’architecte. MENUISERIE : • Faux cadre en bois en S.R 1er choix de 30 x 100 m • Cadre de 40 x 100 en Hêtre 1er choix avec feuillure de battement • Bâti de 100 x 40 mm. • Alaises en bois dur • Vantail isoplane en contre plaqué Hêtre de 5 mm. Collé sur structure alvéolaire en Hêtre 1er choix. • Chambranles 50x15 cm sur les 2 faces QUINCAILLERIE : • 7 Pattes à scellement • 3 Paumelles de 140mm. • Une serrure à condamnation. • Un ensemble avec béquilles des deux côtés en métal mate. • Un butoir cylindrique de 30mm à vis. y compris accessoires, fournitures, pose et toutes sujétions. Localisation : SDB PORTE COUPE-FEU ½ H - Porte pleine en panneaux de particules de bois d’épaisseur 45 mm (600 kg/m³) y compris encadrement en bois massif Hêtre 1er choix de 1.04 x 2.20 pare flamme ½ H. - L’ensemble exécuté suivant plan et détail de l’architecte comprenant : • Faux cadre en sapin rouge 1er choix de 30x100 mm² • Cadre en Hêtre 1er choix de 40x100mm² • Bati ouvrant en panneaux de particules en bois massif de 45 mm d’épaisseur. • Alèse en bois dur de 20 x 45 mm. • Joint périphérique coupe feu thermo gouflant. QUINCAILLERIE : • 7 paumelles renforcées en inox type BR1CARD ou équivalent. • 1 serrure de sûreté avec canon de BRICARD ou équivalent. • 1 ensemble avec béquilles des deux côtés en métal chromé • 1 Butoir cylindrique. y compris accessoires, pour mise en œuvre. Localisation : Cage d’escaliers
| menuiserie allum | Ce prix rémunère la fourniture et pose de : - Fenêtres coulissant à deux vantaux avec volet roulant. - Portes à un vantail ouvrant à la française et une partie fixe. - Châssis basculant. L’ensemble des articles seront fabriqués en atelier à partir des profilés type CONFORT laqué blanc conforme aux normes NFA 50411, NFA 50710, NFA ou similaire conformément aux plans et détails de l’architecte et composées de : - Faux cadre en tôle galvanisée à chaud et de 18/10° d’épaisseur, muni de pattes à scellement en nombre suffisant. - Cadre dormant tubulaire avec couvre joint constitué des montants et traverses formant l’encadrement des coulissants, pour les portes le profilé doit répondre aux mêmes critères de résistance et de fonctionnement. - Des vantaux vitrés constitués par des profilés d’inertie suffisante pour résister aux efforts conformément aux normes; - Accessoires de fabrication et de mise en œuvre : Joints en E.P.D.M ou similaire, équerres d’assemblage, visserie en inox, feutres et brosses d’étanchéité, cache évacuation, bouchons, calles etc. - Vitrage clair d’épaisseur 6 mm conforme au DTU 39; - Quincaillerie suivant le type d’ouvrant de premier choix conforme à la gamme du produit utilisé, à faire approuver par l’Architecte. La quincaillerie comportera, selon le type d’ouvrant, tous les accessoires nécessaires à la sécurité et au bon fonctionnement : paumelles, galets de roulement, compas limiteur d’ouverture, béquilles, serrures, caches, fermetures, loqueteaux etc. - La mise en œuvre de cordon d’étanchéité sur la périphérie, en silicone de premier choix conforme aux normes. Ce cordon doit avoir une épaisseur minimale de 5mm sur une hauteur de 5mm et doit être résistant aux intempéries et aux UV. - Volet roulant en PVC comprenant : • Tablier à lames en PVC agrafées 1er choix couleur au choix de l’architecte. • Tambour en acier. • Commande par treuil. • Coulisse non encastré. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d’œuvre, de mise en œuvre, de toutes les manutentions, d’échafaudage, de transport à pied d’œuvre de pose, de montage à toutes hauteurs, de percement de trous, de fixation, de vis, de chevilles, de quincaillerie, de calfeutrement, de couvre joint, de vitrage, de protection, de tous les accessoires pour le bon fonctionnement des ouvrants, de nettoyage en fin des travaux Localisation : Salons, chambres, cuisines. y compris vitrage de 6mm et accessoires, fourniture, pose et toutes sujétions, au prix comme suit : 27.8.1 FENETRE COULISSANTE TYPE F1 AVEC VOLET ROULANT (1.80x1.20) - Coulissantes à 2 vantaux. 27.8.2 FENETRE COULISSANTE TYPE F2 AVEC VOLET ROULANT (1.40x1.20) - Coulissantes à 2 vantaux. 27.8.3 FENETRE COULISSANTE TYPE F3 AVEC VOLET ROULANT (1.60x1.20) - Coulissantes à 2 vantaux. 27.8.4 PORTE FENETRE TYPE PF1 (1.60x2.20) - Porte coulissante à 2 vantaux. Une traverse intermédiaire en aluminium divisera la hauteur de la porte. 27.8.5 PORTE VITREE TYPE P1 ALL (0.94X2.20) - Porte à 1 vantail ouvrant à la française avec une traverse en aluminium. 27.8.6 PORTE VITREE TYPE P2 ALL (1.80X2.40) - Porte à vantaux pour entrées immeubles y/c traverses intermédiaires et toutes sujétions 27.8.7 FENETRE BASCULANTE TYPE FB1 (1.60X0.60) - Fenêtre à ouvrants basculants 27.8.8 FENETRE BASCULANTE TYPE FB2 (0.80X1.25) - Fenêtre à ouvrants basculants 27.8.9 FENETRE DE DESENFUMAGE TYPE FD (0.80X1.20) - Fenêtre à ouvrants basculants
| lustrerie et appareillage | 27.12.1 CIRCUITS FOYERS LUMINEUX Y COMPRIS INTERRUPTEURS En applique au plafond ou mur depuis les tableaux de coupe-circuit et disjoncteur Cet article comprend la fourniture et pose et le raccordement des foyers lumineux y compris interrupteurs et boîtiers d’encastrement de la série LEGRAND ou équivalent, depuis le tableau secondaire de distribution éclairage ou d’un autre point lumineux, comprenant : - Les conduits en encastrés isoranges (ICD 6 AE) suivant plan. - Les conducteurs HO 7 V U 500 V 1,5 mm² et 2,5 mm² ou câble U 1000 RO 2 V en apparent passant dans le vide des faux plafonds. - Les boîtes spéciales prédalles pour point de centre. - Les boîtes pour point de centre. - La douille à bout de fils pour point de centre non équipé de lustrerie. Y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements, aux prix suivants : a) foyers Simples Allumage (S.A) b) Foyers supplémentaires c) foyer Simple Allumage (S.A) étanche, d) foyers en Va et Vient (V et V) 27.12.2 DISTRUBITIONS PRISES DE COURANT ENCASTRE 2 X10/16A + T ET 2 X 20+T A Cet article comprend la fourniture et pose des prises de courant du 1er choix et comprenant le tubage, le câblage en U 500 V 3x2,5mm² et 3x4 mm² , le boîtier d'encastrement, la prise normalisée et toutes sujétions de fourniture et de pose. a) Prises de courant simple. b) Prises de courant étanche. 27.12.3 PRISES TELEPHONE Cet article comprend la fourniture et pose de l’alimentation téléphonique en tube orange suivant plan depuis la prise de téléphone et boîtiers d’encastrement du 1er choix , jusqu’au la boite de raccordement située dans la gaine d’alimentation, poses sous conduit isorange et dans le chemin des câbles galvanises encastres ou noyés a la construction, placées dans différentes pièces définies sur les plans d’exécution. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en œuvre, d’engravure, de saignées, de rebouchage, de raccords d’enduit, de boite d’encastrement pour fixation à griffes, de boite de raccordement, câble, de prise de téléphone et toutes fournitures nécessaires au bon fonctionnement de l’installation, d’essais et mesures préalables à la réception ainsi que l’entretien pendant la période de garantie. SALONS : 1 prise Téléphone L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. 27.12.4 PRISES POUR TELAVISIONS+SATELLITE. Cet article comprend la fourniture et pose de la prise de télévision et satellite et boîtiers d’encastrement de la série Ingelec ou équivalent, depuis la boite de distribution dans gaine vers la boite d’attente en câble coaxiale, posé sous conduit isorange et dans le chemin des câble galvanisés encastré ou noyés à la construction, placées dans différentes locaux et d’après les implantations définies sur les plans. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé. Y compris toutes sujétions de fournitures, câble de télévision depuis la prise à l’intérieur du logement, jusqu’au boite étanche de 40 x 40 situé à la terrasse avec une attente de 10m de filerie de chaque logement depuis la boite étanche, de mise en œuvre, d’engravure, de saignés, de rebouchage, de raccords d’enduit, de boite d’encastrement pour fixation à griffes, de prise de télévision et toutes fournitures nécessaires au bon fonctionnement de l’installation, d’essais et mesures préalables à la réception ainsi que l’entretien pendant la période de garantie. SALONS : 1 prise Télévision + Satellite L'ensemble de l'ouvrage, fourni, posé et raccordé, y compris toutes sujétions de fourniture, de pose et de raccordement. 27.12.5 MINUTERIES D’ESCALIER ET CIRCULATIONS ET HALLS COMMUNS. Cet article comprend la fourniture et pose de la Minuterie pour entrée immeuble, halls commun, escalier et palier comprend : - Les conduits I.C.D isorange selon le plan de BET - Les conducteurs 3 x 1.5 mm² - Le raccordement au tableau de protection et à la niche compteur, - Points lumineux - Boutons poussoirs lumineux suivant plan d’électricité de type 1er choix . Les minuteries de type 1er choix aura les caractéristiques suivantes : - Possibilité de réglage 1 à 5 minutes - Degré de protection IP 20 - Température ambiante : (-30 à +70°C) - Montage sur rail DIn - Encombrement : 1 module de 17.5 mm - Une minuterie pour le RDC et 2eme Etage. - Une deuxième minuterie pour 2° et terrasse. Y compris fourniture, pose, filerie raccordement, boutons poussoirs lumineux de toute la cage d’escalier et toutes sujétions pour un ouvrage terminé et en ordre de marche. 27.12.6 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES CHAUFFE-EAU INTERIEUR Cet article comprend la fourniture et pose de tubage Ø 16, boite d'encastrement, un conducteur fil souple HO7V-U (3x4 mm²) du tableau de protection jusqu'à la sortie de fil y compris l'alimentation et toutes sujétions y compris toutes sujétions d'exécutions et de mise en service. 27.12.7 ALIMENTATIONS ELECTRIQUE POUR INSTALLATION ASCENSEUR Cet article comprend la fourniture et pose des alimentations pour installation ascenseur en câble U1000 RO2V à respecter la section de câble selon BET. sous conduite ICD isorange et dans le chemin des câbles galvanisés depuis le tableau électrique commun pour chaque immeuble y/c l’encastrement, scellements, raccordements, rebouchage, fourniture et pose et toutes sujétion de mise en œuvre. 27.12.8 POINTS LUMINEUX AU PLAFONIER LED Cet article comprend la fourniture et pose des plafonniers led de 1er choix, particulièrement adapté pour l’éclairage sans dégagement de chaleur tout en garantissant un excellent confort visuel et rendu des couleurs. Cet article s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en œuvre, de percement, de chevilles, de raccords d’enduit, de tous les accessoires des raccordements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation, de frais d’essais et mesures préalables à la réception ainsi que l’entretien pendant la période de garantie. Localisation : Halls de distribution RDC et étages. 27.12.9 PLAFONIERS ETANCHES Cet article comprend la fourniture et pose des plafonniers étanche : Caractéristiques techniques :  Eclairage d’appoint pour milieux humides.  Spot IP 65 étanche  Longue durée de vie : 40 000 heures  Jusqu’à 90% d’économie d’énergie  Conforme aux directives CE  Classe énergétique A+  Tension : 180-240V  Angle d’ouverture : 40°  Indice de rendu de couleurs IRC > 85  Equipés d’un driver LED  Température de couleur : 4000°k  Puissance : LED 8W Localisation : entrée des immeubles, salle de Bain, cuisines, Buanderie et terrasses. 27.12.10 REGLETTES SANITAIRES EN LED Cet article comprend la fourniture et pose de réglette en LED lavabo : Caractéristiques :  Luminaire conçu pour les espaces humides  Socle & Diffuseur en Polycarbonate  Marque de 1er choix  Entrée des câbles et tubes à l’arrière par ventouse livrée montée Limites d’utilisation  Tension 230v/50hz Echantillon à soumettre à l’architecte 27.12.11 BLOCS DE SECOURS Cet article comprend la fourniture et pose de bloc autonome de balisage et de bloc d’éclairage d’ambiance. Les blocs autonomes de balisages auront un flux lumineux de 250 lumens au moins, avec une autonomie de 1 heure. Ils seront de type non permanent. Chaque bloc comportera :  Soit une inscription indiquant le sens de l’évacuation avec flèche directionnelle.  Soit la mention « sortie de secours ».  Soit la mention « sortie »  Soit la mention « sans issue » Chaque bloc comportera :  Une batterie au cadmium nickel étanche.  Un dispositif de recharge permanent de la batterie, avec transformateur redresseur et régulateur de tension continue.  Une lampe témoin indiquant que le chargeur est en service.  Un système statique de commutation assurant l’allumage instantané de la lampe en cas d’absence de tension du secteur normal et du secours.  Les blocs autonomes seront télécommandés à partir des tableaux de protection et seront d’une marque de bonne renommée disposant des homologations dans les plus grands nombres de pays industrialisés. Les blocs autonomes d’éclairage d’ambiance auront un flux lumineux de 250 lumens au minimum, et auront une autonomie de fonctionnement de 1 heure. Y compris alimentation télécommande, tube, raccordement, fils, toutes fournitures et sujétions. 27.12.12 SONNETTES AVEC BOUTONS. Cet article comprend la fourniture et pose des sonnettes avec boutons Type de 1er choix, installation suivant plan d’Architecte y compris boutons de commande placer à l’entrée de l’appartement. 27.12.13 INTERPHONES IMMEUBLES Cet article comprend la fourniture et pose des installations Interphone de 1er choix et comprendra : Plaque de rue en aluminium anodisé 4 mm avec portes étiquettes suivant nombre d’appartements par immeuble y compris grille de protection Transformateurs fixés sur tableaux services généraux. Un combiné téléphonique standard mural dans chaque appartement avec bouton de commande de la gâche et ronfleur réglable. Gâche électrique étanche 24 V pour porte principale Un ensemble de liaison en conducteurs multi paires sous conduites encastré en tubage de Ø 13 et d’alimentation électrique et tous les fils inter phonique percements et scellements et toutes sujétions de fourniture et de pose. Y compris tubage, câblage, boîte à encastrer étanche et toutes sujétions de fourniture, de pose, d'essai et de réglage. 27.12.14 TUBAGE ET CABLAGE TELEVISION ET PARABOLE Sera inclus, pour chaque appartement, le câble coaxial spécial UHF et le câble parabole (un seul câble pour passer les signaux et le courant) passé sous conduit ICDE 21 encastré dans la dalle ou les cloisons à partir de la terrasse (à l'endroit indiqué par le maître de l'ouvrage) jusqu'au droit de la prise T.V. se trouvant dans le Logement, avec un mou de 3.0 ml laissé en attente au niveau de la terrasse. La sortie en terrasse se fera à l'aide d'un tube en acier galvanisé Ø 36 en forme de col de cygne. Le prix comprend le mât et son support en acier galvanisé Ø 66/76 de 70 cm de hauteur muni des pattes de scellements et les deux tiges filetées de fixation du mât (le mât n'est pas compris dans le prix). Sera inclus la boîte d’encastrement et la prise télévision d’INGELEC série TICHKA ou équivalent y compris toutes sujétions. 27.12.15 LIAISON EQUIPOTENTIELLE PAR APPARTEMENT Cette liaison équipotentielle supplémentaire devra intéresser toutes les canalisations d'eau alimentant les appareils sanitaires des salles d'eau. La section du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire devra être égale à un minimum de 2,5 mm² en cuivre isolé passé sous conduit ICD 11. Sera inclus la fourniture de la canalisation y compris le collier de raccordement.
| peinture | Sous-prix 27.15 PEINTURE INTERIEURES 27.15.1 PEINTURE MATE A L'INTERIEURE SUR MUR ET PLAFOND Cet article comprend la Comprenant : Brossage énergique en général à la brosse à chiendent Couche d’impression en vinyle diluée à 10% d’eau Ratissage au couteau à l ‘enduit tout prêt en deux couches Ponçage de l’enduit 2 couches vinyle pour prêt à l’emploi Localisation : Chambres, salons, halls 27.15.2 PEINTURE VINYLIQUE A L'INTERIEURE SUR MUR ET PLAFOND Cet article comprend la Comprenant : Brossage énergique en général à la brosse à chiendent Couche d’impression en vinyle diluée à 10% d’eau Ratissage au couteau à l ‘enduit tout prêt en deux couches Ponçage de l’enduit 2 couches vinyle pour prêt à l’emploi Localisation : Escaliers, sas, Halls de distribution à chaque niveau, local techniques parties communes, terrasses 27.15.3 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MUR ET PLAFONDS Cet article comprend la Comprenant : Brossage énergique à la brosse à chiendent Couche d’impression en vinyle diluée à 10% d’eau Ratissage au couteau à l ‘enduit tout prêt Ponçage de l’enduit 2 couches de peinture glycérophtalique laquée 1 couche de peinture laquée cellux Localisation : SDB, WC et cuisine. 27.15.4 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS Cet article comprend la Comprenant la réalisation de peinture CELLUC 109 ou similaire su bois à exécuter en trois couches teintées à la demande du maître d’œuvre et à réaliser comme suit : Ponçage et époussetage après brûlage et isolation à la gomme laquée des nœuds résineux ; Application d’une couche de FORMOPRIM ou similaire suivant les instructions du fabricant ; Egrenage et ratissage au couteau à l’enduit repassé STOPASTRAL ou similaire, puis égrené et épousseté suivant les instructions du fabricant ; Isoler toutes les parties métalliques avec deux couches de PLOMBIUM V.768 rapide ou similaire ; Application de deux couches de CELLUC 109 ou similaire à 24 heures d’intervalle suivant les instructions du fabricant. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture des produits propres à l’exécution des travaux et de l’outillage et du matériel d’exécution, de travaux préparatoires, d’application des produits suivant les prescriptions du DTU 59.3. De protection des ouvrages et le nettoyage des salissures occasionnées par l’intervention des lots secondaires, de l’emploi de peinture vives, de travaux préparatoires complémentaires des supports, tels que définis à l’article 4.3 du C.C.T. du DTU 59.3. Les opérations nécessaires à l’obtention d’un résultat esthétique amélioré consistant généralement en la réalisation d’un rebouchage partiel ou d’un lissage en plein des supports à l’aide de produits adaptés, de travaux rectificatifs de la compétence des autres corps d’état, de protection d’ouvrages d’autres corps d’état, de raccords estimés nécessaires par le maître d’œuvre suite à l’intervention d’autres corps d’état, etc. Sous-prix 27.16 PEINTURE EXTERIEURE 27.16.1 PEINTURE VINYLIQUE SUR FAÇADE ET ACROTERES Cet article comprend la Comprenant : Peinture caoutchoutée à base de pliolite sur enduit au mortier bâtard, exécuté en deux couches teintées à la demande et exécutées comme suit : 3- Brossage énergique à la brosse chiendent. Des enduits au ciment afin d’enlever toutes les parties nans adhérents. 4- Une 1 ère couche de vinyle Astral ou similaire diluée à 5% de White Spirite, application obligatoirement au pinceau. 5- Une 2ème et 3ème couche de vinyle Astral ou similaire pur non dilué, application au rouleau. 27.16.2 PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE Cet article comprend la Comprenant la réalisation de peinture CELLUC 109 ou similaire sur fer à exécuter en trois couches teintées à la demande du maître d’œuvre et à réaliser comme suit : Dérouillage et décalaminage du subjectile par grattage, meulage, ponçage et brossage pour que le support soit parfaitement débarrassé de toute rouille ou calamine ; Application de deux couches de PLOMBIUM V.768 ou similaire avec intervalle de 24 heures suivant les instructions du fabricant ; Application de deux couches de CELLUC 109 ou similaire avec intervalle de 24 heures suivant les instructions du fabricant. Cet article s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture des produits propres à l’exécution des travaux et de l’outillage et du matériel d’exécution, de travaux préparatoires, d’application des produits suivant les prescriptions du DTU 59.3 de protection des ouvrages et le nettoyage des salissures occasionnées par l’intervention des lots secondaires, de l’emploi de peinture vives, de travaux préparatoires complémentaires des supports, tels que définis à l’article 4.3 du C.C.T. du DTU 59.3. Les opérations nécessaires à l’obtention d’un résultat esthétique amélioré consistant généralement en la réalisation d’un rebouchage partiel ou d’un lissage en plein des supports à l’aide de produits adaptés, de travaux rectificatifs de la compétence des autres corps d’état, de protection d’ouvrages d’autres corps d’état, de raccords estimés nécessaires par le maître d’œuvre suite à l’intervention d’autres corps d’état, etc…….
| sanitaires | Sous-prix 27.14 APPAREILS SANITAIRES : Généralités :  Les appareils sanitaires seront de 1er choix avec la robinetterie adéquate.  Chaque échantillon doit être soumis à l’approbation du comité de suivi pour approbation et validation avant tout commencement des travaux.  Tous les appareils sanitaires à placer dans l’ensemble des bâtiments sont présentés sur les plans.  La fourniture de ces appareils devra comprendre, outre l’appareil lui-même, les accessoires à leur fonctionnement correct. Ils seront de qualité et d’aspect parfait. Les raccordements des appareils aux canalisations eau froide et chaude et aux collecteurs d’évacuation seront compris à l’article de fourniture et pose de ces appareils au choix de l’architecte.  Le commerce sera équipé avec sanitaires comme indiqué sur le plan d’Architecte.  Ils seront montés dans les règles de l’art et sont d’écrit ci-après : 27.14.1 W.C A L’ANGLAISE Cet article comprend la fourniture et pose de l’ensemble W.C à l’anglaise de 1er choix doit comprendre : - 1 W.C. à l’Anglaise sortie extérieur par coude orientale et vis de fixation chromée - 1 réservoir chasse basse - 1 mécanisme de chasse silencieux, refixé sur travers à fournir et poser - 1 robinet d’alimentation en laiton - 1 abattant double en matière plastique blanc renforcé - 1 robinet d’arrêt diam 12/17 - 1 porte papier à rouleau en acier chromé - le raccordement aux EV en tuyau P.V.C. diam 50. - L’alimentation en tube cuivre y/c joints et toutes sujétions Localisation : salles de bain et toilettes des logements, salle polyvalente, crèche, conciergeries et local syndic et Commerces. 27.14.2 RECEVEUR DE DOUCHE DE 70 X 70 Cet article comprend la fourniture et pose de receveur de douche en porcelaine vitrifiée de 1er choix de 0.70 m x 0.70 m de couleur blanche équipé de : - Alimentation en EC + EF de mélangeur - Colonne de douche chromée avec colliers de fixation à vis extensible chromée - Pomme de douche chromée - Bande siphon de diamètre 40 mm Y compris fournie, posée, toutes sujétions de fourniture, pose et mise en œuvre en état de fonctionnement. 27.14.3 LAVABOS AVEC COLONNE SUPPORT Cet article comprend la fourniture et pose de lavabo sur colonne en porcelaine de 1er choix dimensionnement et couleur au choix du comité de suivi sur colonne suivant les indications portées sur les plans d’implantation des appareils sanitaires et comprenant : - Un lavabo avec colonne support en porcelaine et siphon chromé à culot démontable ; - Un mitigeur chromé E.F et ECH de 1er choix - Le raccordement au réseau E.U. en P.V.C. ; - Le raccordement au réseau E.F et E.CH en flexible de très bonne qualité; - Une porte serviette à une branche chromée ; - Une tablette de lavabo en porcelaine fournie et posée ; Fourniture et pose de glaces miroirs en verre poli argentée de 8 mm d’épaisseur avec bords chanfreinés. Elles seront soigneusement posées avec des pattes à glace et vis en laiton chromé de dimensions appropriées et nombre suffisants. Fixées sur chevilles RAUWL. S’entend pour l’ouvrage complètement terminé conformément à l’échantillon à fournir pour approbation, y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en œuvre, de main d’œuvre, de chargement et transport à pied d’œuvre, de manutention, de pose, de raccordements aux réseaux E.F., E.CH et E.U., de silicone entre le lavabo et le revêtement mural, de raccords, de percements, de scellements, de tous les accessoires pour le bon fonctionnement et d’essais. Y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en Oeuvre, d'évacuations de diamètre 50mm, de pose, de renformis maçonné, d'encastrement, d'essais, de tous les accessoires de raccordement pour le bon fonctionnement, et toutes sujétions. Localisation : salles de bain et toilettes. 27.14.4 SIPHON DE SOL EN BRONZE Cet article comprend la fourniture et pose de siphon de sol en bronze de 20x20cm. Le prix comprend la platine et chape en plomb de protection de 50x50cm, le siphon de sol et toutes sujétions. Localisation : appartements. 27.14.5 GUEULARD Fourniture et pose de gueulards réalisés en tube d'acier galvanisé de diamètre 26, y compris scellement, y compris Platine en plomb, raccordement avec l'étanchéité et toutes sujétions. 27.15.5 TROP PLEIN Ce prix rémunère les fourreaux en PVC diamètre 40mm qui seront réalisé au niveau des balcons, y compris scellement, y compris platine en plomb, raccordement avec l'étanchéité et toutes sujétions. 27.15.6 GRILLES DE VETILATION EN PVC Dimension 20 x20 27.15.7 ATTENTES CLIMATISATION Cet article rémunère, les alimentations des climatiseurs en fils U1000R2V depuis l’armoire électrique et vidange en PVC Ø 32 suivant plan et détail du BET visé par le BCT, raccorder au réseau assainissement, conduit en cuivre départ et retour vers toiture y compris protection par isolant calorifuge y compris la protection mécanique, la partie que sera située en contact direct sera protégée par une bande contre les rayons UV, prise de courant, posés sous conduits isorange encastrés ou noyés à la construction, placées et d’après les implantations définies sur les plans. Y compris boite d’encastrement étanche intérieur et extérieur suivant les plans de BET visé par le BCT. Le prix de règlement s’entend pour l’ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fournitures, de mise en œuvre, d’engravure, de saignés, de rebouchage, de raccords d’enduit, de boite d’encastrement pour fixation à griffes, de plaque sortie de fil, de tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’installation, d’essais et mesures préalables à la réception ainsi que l’entretien pendant la période de garantie. Emplacement : Chaque Logement.
| présence d'ascenseurs | PRIX N° 25. FOURNITURE ET POSE DES ASCENSEURS ELECTRIQUES POUR LES IMMEUBLES. le prix qui suit rémunère des ascenseurs de personnes avec machinerie intégrée marque SCHINDLER ou OTIS ou équivalent avec les caractéristiques suivantes communes à l’ensemble des prix. Entrainement : électrique à v.f la précision d’arrêt est assurée par une vitesse d’approche réduite ; Courant : triphasé 380 v 50 hz lumière 200 v ; Guides cabine : guides en acier profilé ; Parachute cabine : a prise instantanée, avec effet amorti déclenché par un limiteur de vitesse ; Contrepoids : cadre métallique, non parachuté spécialement conçu pour recevoir les éléments de charge ; Cabine : en aluminium ventilation : naturelle intégrée dans le bandeau de commande et plafond entrée : équipée d’une porte automatique finition plancher : décaissé pour plaque de marbre ou revêtement en caoutchouc décoration cabine : en inox satiné avec miroirs ; éclairage : double éclairage indirect intégré dans le bandeau cabine ; plafond : en inox satiné ; mains courantes : en inox brossé ; plinthes : en aluminium ; porte cabine : porte automatique centrale à 2 vantaux à entraînement par opérateur électromécanique à vitesse continue, réouverture automatique sur obstacle ; présentation : en inox satiné ; protection : réouverture automatique par cellule photoélectrique sur toute la hauteur ; passage libre : 800mm x 2000mm PORTES PALIERES : - automatique coulissantes à 2 vantaux à ouverture latérale, entraînées par les portes de la cabine ; - l'huisserie et les vantaux seront en inox satiné ; - verrouillage automatique par serrure positive ; - seuil acier cannel ; - finition : en inox satiné ; - indicateur par palier ; Manœuvre collective descente - directe à la montée, collective à la descente, d’un rendement élevé. - la manœuvre collective descente enregistre les appels paliers, et les ordres donnés en cabine. la sélection des étages étant faite, le voyant des boutons d’appels devient lumineux en signe d’enregistrement. - la cabine dessert à la montée les ordres donnés en cabine dans l’ordre logique sans tenir compte des appels paliers. - elle n’inverse son sens de marche que lorsque tous les ordres donnés en cabine sont satisfaits, et que le niveau le plus haut demandé ait été atteint. - a la descente, tous les ordres cabine ainsi que tous les appels paliers sont satisfaits. - a l’arrivée de la cabine, l’indicateur de direction précise sur le tableau palier le sens du prochain déplacement. COMMANDE ET SIGNALISATION CABINE Bandeau en VITROCERAMIQUE avec tableau de commande, comprenant : - 1 plaque de prescriptions ; - 1 indicateur digital de position de la cabine aux étages ; - 1 voyant d’éclairage de secours ; - 1 confirmation de commande sonore et visuelle par affichage numérique ; - bouton d’alarme ; - 1 éclairage de la cabine à réduction automatique ; - 1 bouton de réouverture de porte ; - 1 indicateur acoustique de surcharge ; - 1 contrôle de surcharge ; COMMANDE ET SIGNALISATION PALIERE Tableaux de commande aux paliers avec boutons sensitifs et voyant lumineux indiquant l’enregistrement de l’appel Indicateur de position de la cabine au niveau 0. Boîtes à boutons palières et cabine La boîte à boutons à l’intérieur de la cabine encastrée dans la paroi, de façon à être protégée. Les boîtes à boutons de la cabine et du palier sont fabriquées en acier inoxydable résistant. Les boîtes à boutons de la cabine accessibles aux handicapés, avec annonce vocale et résistants au vandalisme. Les boîtes à boutons palières et les indicateurs d’étage sont encastrés dans le mur ou intégrés dans le cadre de la porte suivant indiction de la maitrise d’œuvre. Régénération d’énergie Un système efficace de régénération d’énergie, économie d’énergie. Éclairage LED Tous les éclairages (cabine, secours, machinerie, local poulies) seront de faible consommation type LED (spots halogènes non permis). Pour l’éclairage de secours : un niveau d’éclairement minimum dans la cabine (20 lux minimum) ainsi que une autonomie pendant 2 heure minimum. Synthèse vocale pour l’annonce vocale en cabine de l'étage desservi. Dispositif de demande de secours conforme à la norme EN 81-28. Départ cabine impossible si la température du local machine > 40 °c. Triphonie compatible pour les tests de ligne avec alimentation secourue. Les appels de secours sont à renvoyer également vers le service de sécurité du bâtiment, à défaut vers le responsable du bâtiment avec dans ce cas la mise en place d’une sirène autonome sur le toit de cabine et d'un bouton poussoir commandant celle-ci depuis l’intérieur de la cabine. ce poussoir pourra être celui commandant la triphonie. dans ce cas, le mise en service de la sirène se fera sans délais après appuie sur le bouton d’appel, alors que la composition du numéro de téléphone se fera après une temporisation de 3s. affichage dans la cabine du mode de fonctionnement de l’appel secours compris les travaux d'adaptation de génie civil et structures des gaines pour un montage et équipement conformes aux normes et règles de l’art. CE PRIX RÉMUNÈRE UN ASCENSEUR SUR UNE FACE AVEC UN RDCH +4 ETAGES : ASCENSEUR CHARGE : 450 KG - 6 PERSONNES VITESSE : 1.00 M/S Arrêts/ accès : 4 arrêts/5 accès sur une seule face de service désignation des niveaux : 0, 1, 2, 3,4 gaine (à titre indicatif, à vérifier sur les plans BA): largeur 1600 mm - profondeur 1600mm cuvette : profondeur 1300mm hauteurs sous dalle : hauteur 3580mm Type de porte : Automatique milieu ambiant : normal local machinerie : contigu à la gaine. course : 15.40 m environ DIMENSIONS CABINE DIMENSIONS (À TITRE INDICATIF) largeur : 1050 mm profondeur : 1150 mm hauteur : 2100 mm Porte cabine (passage libre): 800 mm x 2000 mm